FOND: Fondul Social European+

Program: Program Educație și Ocupare

Prioritate: P8.Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiectiv specific: ESO4.5_Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie

Apel de proiecte: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT– Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate

Titlu proiect: Practica Educațională Îmbunătățită: Un Proiect pentru Dezvoltarea Tinerilor

Cod SMIS: 316928

Contract de finanţare nr.  G2024-79867/14.11.2024

|  | Aprobat, Manager proiect, Nicolae Livia-Marinela |
| --- | --- |
| Întocmit, Tutore practică, Stanciu Carmen-Simona | Avizat, Coordonator profesori, Pavel Anca |

# FIȘĂ DE VERIFICARE – Instalații electrice JT

1. Date generale

- Locul lucrării: ........................................................

- Descrierea intervenției: ....................................................

- Data efectuării: ...............

- Executant (electrician autorizat): ........................................

- Responsabil lucrare: ......................................................

# 2. Verificări înainte de începerea lucrărilor

| Nr | Element verificat | Da | Nu | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Echipamentul / circuitul a fost identificat corect | ☐ | ☐ |  |
| 2.2 | Schema/planul instalației a fost verificat | ☐ | ☐ |  |
| 2.3 | Echipamentul a fost scos de sub tensiune (SDST) | ☐ | ☐ |  |
| 2.4 | Prevenire realimentare (blocare, lacăt, etichetare) | ☐ | ☐ |  |
| 2.5 | Verificarea lipsei tensiunii | ☐ | ☐ |  |
| 2.6 | Delimitare și semnalizare zonă de lucru | ☐ | ☐ |  |
| 2.7 | EIP adecvat (mănuși, încălțăminte, scule izolate) | ☐ | ☐ |  |

# 3. Lucrări executate

| Nr | Tip lucrare | Efectuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Înlocuire componente defecte | ☐ |  |
| 3.2 | Remediere conexiuni slăbite | ☐ |  |
| 3.3 | Curățare echipamente și contacte | ☐ |  |
| 3.4 | Refacere izolație / protecție cabluri | ☐ |  |
| 3.5 | Verificare și refacere PE / echipotențializare | ☐ |  |
| 3.6 | Alte intervenții | ☐ | ............................................. |

# 4. Verificări și măsurători după remediere

### 4.1. Verificări electrice

| Nr | Măsurătoare / verificare | Valoare măsurată | Conform | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Continuitate conductor PE | ................. | ☐ |  |
| 4.1.2 | Rezistență izolație | ................. MΩ | ☐ |  |
| 4.1.3 | Impedanța buclei de defect | ................. Ω | ☐ |  |
| 4.1.4 | Test RCD (curent declanșare / timp) | ................. | ☐ |  |
| 4.1.5 | Tensiune alimentare | ................. V | ☐ |  |
| 4.1.6 | Sens faze (dacă e cazul) | OK / NOK | ☐ |  |

### 4.2. Verificări mecanice

| Nr | Verificare | Da | Nu | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Conexiuni strânse corespunzător | ☐ | ☐ |  |
| 4.2.2 | Cabluri fixate și protejate corespunzător | ☐ | ☐ |  |
| 4.2.3 | Grad protecție (IP) asigurat | ☐ | ☐ |  |
| 4.2.4 | Echipamentul a fost închis etanș | ☐ | ☐ |  |

# 5. Repunerea în funcțiune

| Nr | Etapă | Da | Nu | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Îndepărtare puneri la pământ / scurtcircuitări | ☐ | ☐ |  |
| 5.2 | Îndepărtare semnalizări şi blocaje | ☐ | ☐ |  |
| 5.3 | Realimentare instalație | ☐ | ☐ |  |
| 5.4 | Verificare funcționare în gol | ☐ | ☐ |  |
| 5.5 | Verificare funcționare în sarcină | ☐ | ☐ |  |
| 5.6 | Monitorizare post-intervenție | ☐ | ☐ |  |

# 6. Concluzii finale

- Instalația (este / nu este) aptă pentru punerea în funcțiune.

- Observații suplimentare:
......................................................................................
......................................................................................

# 7. Semnături

- Executant: ..........................................

- Responsabil lucrare: ................................

- Beneficiar: ...........................................